Misure Elettriche – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 20 Luglio 2005

Cognome:………………….…..		Nome:………...……………

- Si vuole determinare l’ampiezza della tensione di circuito aperto fornita da un generatore con resistenza interna di 1 kΩ alla frequenza di 100 kHz. Si decide di utilizzare un oscilloscopio come voltmetro. Si collega il generatore all’oscilloscopio mediante 1.5 m di cavo coassiale RG58C/U (capacità per unità di lunghezza del cavo 100 pF/m). L’impedenza d’ingresso dell’oscilloscopio è 1 MΩ || 25 pF. Si valuti l’errore relativo che si compie nella misura a causa dell’effetto di carico.

- La grandezza  si ritiene seguire la seguente funzione di densità di probabilità (detta di Laplace):

- dove  è il valore atteso di  e  è il valore atteso dello scarto, in valore assoluto, fra  e . Assumendo , si valuti la probabilità che .

- Un attenuatore a partitore RC con lo schema circuitale rappresentato in figura risulta essere scompensato.

I valori dei componenti circuitali sono i seguenti:  kΩ,  pF,  kΩ,  nF. Se all’ingresso si applica  V, si valuti  a 10 kHz e a 10 MHz.

- Esprimere l’unità derivata Weber (Wb) in termini delle unità fondamentali del Sistema Internazionale.

______________________________________________

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore

Punteggi: 1a domanda - 8 punti, 2a domanda - 8 punti, 3a domanda - 8 punti, 4a domanda - 6 punti.